План работ по текущему ремонту в 2020г.

Жилой комплекс «Черноморская Ривьера»

пр-т Дзержинского 225/ул. Южная, 1/ул. Южная 1а

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой комплекс «Черноморская Ривьера» ул. Южная, 1 |
| 1. | Покраска перил, пандусов (1 этаж) | периметр мкд | 2020г. | Головань В.С. |
| 2. | Ремонт этажных дверей | 11 шт | 2020г. | Головань В.С. |
| 3. | Установка возвратных пружин и механизмов на этажных дверях | 8 шт | 2020г. | Головань В.С. |
| 4. | Остекление этажных дверей | 5 шт. | 2020г. | Головань В.С. |
| 5. | Замена, этажных дверей | 3 шт. | 2020г. | Головань В.С. |
| 6. | Ремонт системы ХВ, ГВС с заменой участка трубопровода | 6 пог.м. | 2020г. | Головань В.С. |
| 7. | Ремонт системы отопления, опрессовка |  | 2020г. | Головань В.С. |
| 8. | Освидетельствование лифтов | 10 | 2020г. | Головань В.С. |
| 9. | Замена канатов в лифте (грузопассажирский, подъезд 3) | 1 ед. | 2020г. | Головань В.С. |
| 10. | Ремонт плиточных покрытий | 4 кв.м. | 2020г. | Головань В.С. |
| 11. | Ремонт и покраска аттракционов на детской игровой площадке | 7 | 2020г. | Головань В.С. |
| 12. | Ремонт и покраска подъездных дверей | 12 | 2020г. | Головань В.С. |
| 13. | Покраска бордюров, тротуарных ограждений |  | 2020г. | Головань В.С. |
| 14. | Покраска перил,ограждений клумб и палисадников |  | 2020г. | Головань В.С. |
| 15. | Ремонт системы освещения (замена ламп, патронов, выключателей, светильников, плафонов) | 8 плафонов 12 вык-лей | 2020г. | Головань В.С. |
|  | Жилой комплекс «Черноморская Ривьера» пр.Дзержинского,225 |
| 1. | Очистка ржавчины и покраска перил (1 этаж нежилые помещения) |  | 2020г. | Головань В.С. |
| 2. | Покраска козырьков входных групп | 18 м2 | 2020г. | Головань В.С. |
| 3. | Покраска входных дверей в подъезд | 2 ед. | 2020г. | Головань В.С. |
| 4. | Промывка, обслуживание ЗРА, опрессовка системы отопления | 4 ед. | 2020г. | Головань В.С. |
| 5. | Освидетельствование лифтов | 2 ед. | 2020г. | Головань В.С. |
| 6. | Ремонт системы освещения (замена ламп, патронов, выключателей, светильников, плафонов) | 5 плафона 7 выкл-ля | 2020г. | Головань В.С. |
| 7. | Ремонт плиточного покрытия фасада | 3 м2 | 2020г. | Головань В.С. |
| 8. | Ремонт/покраска подпорной стены | 60 м2 | 2020г. | Головань В.С. |
| 9. | Обследование вентканалов | 64 квартиры | 2020г. | Головань В.С. |
|  | Жилой комплекс «Черноморская Ривьера» ул. Южная 1А |
| 1. | Ремонт дверей на переходных балконах | 4 ед. | 2020г. | Головань В.С. |
| 2. | Покраска ограждений полисадника, лавочки | 15 пог.м. | 2020г. | Головань В.С. |
| 3. | Ремонт плиточных покрытий по периметру дома | 8 кв.м. | 2020г. | Головань В.С. |
| 4. | Освидетельствование лифтов | 4 | 2020г. | Головань В.С. |
| 5. | Осуществление пуска газа по стоякам | 1 ед. | 2020г. | Головань В.С. |
| 6. | Промывка системы отопления, опрессовка |  | 2020г. | Головань В.С. |
| 7. | Обследование вентканалов | 90 квартир | 2020г. | Головань В.С. |
|  | Центральный Тепловой Пункт (ЦТП) |
| 1. | Ревизия повысительных насосов «GRUNDFOS» | 2шт | 2020г. | Головань В.С. |
| 2. | Ревизия станции ГВС VILO | 5 агрегатов | 2020г. | Головань В.С. |
| 3. | Ревизия станции ХВ«GRUNDFOS» | 3 агрегата | 2020г. | Головань В.С. |
| 4. | Промывка теплообменников отопления и ГВС | 4шт | 2020г. | Головань В.С. |
| 5. | Промывка бака аккумулятора ГВС | 1шт | 2020г. | Головань В.С. |
| 6. | Ревизия циркуляционных и подпиточных насосов системы отопления | 4 | 2020г. | Головань В.С. |
| 7. | Промывка системы отопления, опрессовка |  | 2020г. | Головань В.С. |
| 8. | Приемка узла учета тепловой энергии | 1 | 2020г. | Головань В.С. |
| 9. | Точечный ремонт фасада, покраска |  | 2020г. | Головань В.С. |