г. Новороссийск , пр. Дзержинского, 225

Перечень фактически выполненных работ по текущему ремонту жилого/нежилого помещения за 2024г.

| просп. Дзержинского, 225 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт лифтового оборудования (замена тормозных колодок) подъезд 1,2 | ед. | 2 | 2024г. |
| Косметический ремонт, покраска стен подвала | м2 | 1700 | 2024г. |
| Замена прожекторов освещения на фасаде | ед. | 3 | 2024г. |
| Ремонт и покраска перил по периметру дома (нежилые помещения) | пог.м. | 60 | 2024г. |
| Косметический ремонт входных групп и первого этажа фасада (1,2) | м2 | 80 | 2024г. |
| Замена энергосберегающего прожектора (освещение дворовой территории над подъездом) | шт | 2 | 2024г. |
| Ремонт плиточных покрытий | м2 | 7 | 2024г. |
| Герметизация мягкой кровли над нежилыми помещениями 1-го этажа | м2 | 6 | 2024г. |
| Ремонт входной двери в подъезд с заменой доводчика | шт. | 1 | 2024г. |
| Покраска ограждений детской игровой площадки | м.п. | 30 | 2024г. |
| Покраска и ремонт лавочек, качелей на детской площадке | шт | 6 | 2024г. |
| Покраска бордюра вдоль дорожного полотна | м.п. | 80 | 2024г. |
| Ремонт системы домофона в квартирах | шт | 7 | 2024г. |
| Ремонт системы доступа в подъезды | ед. | 2 | 2024г. |
| Ремонт светильников в подъезде | шт | 3 | 2024г. |
| Замена светильников в подъезде | ед. | 8 | 2024г. |
| Прочистка общедомовой канализации | пог.м. | 36 | 2024г. |
| Опрессовка системы отопления | мкд | - | 2024г. |
| Ревизия системы ГВС и отопления, промывка, гидравлические испытания в рамках подготовки к зиме | мкд | - | 2024г. |
| Покраска входных дверей в подъезды | шт. | 2 | 2024г. |
| Покраска входных дверей в подвальные помещения | шт. | 2 | 2024г. |
| Завоз песка в песочницу 2 раза | м3 | 2 | 2024г. |
| Ремонт и покраска подпорной стены | м2 | 80 | 2024г. |
| Ремонт воронок ливнестока 2 подъезд | ед. | 2 | 2024г. |
| Ремонт системы канализации с заменой трубы | пог.м. | 6 | 2024г. |
| Проверка вентканалов | ед | 64 квартиры | 2024г. |

| Центральный тепловой пункт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ревизия ЗРА на системе ГВС и отопления | шт | 38 | Июнь-август 2024г. |
| Промывка теплообменников | шт | 4 | Июнь-август 2024г. |
| Очистка и грязевиков на системе отопления и тепловом вводе ЦТП | шт | 2 | 2024г. |
| Промывка бака аккумулятора ГВС | шт | 1 | август 2024г. |
| Откачка грунтовых вод с технологических колодцев | ед. | постоянно | 2024г. |
| Ревизия повысительных насосов «GRUNDFOS» | шт | 2 | август 2024г. |
| Ревизия станции ГВС VILO, ремонт насосов | шт | 2 | август 2024г. |
| Ремонт циркуляционных насосов отопления «ОМЕГА» (с заменой уплотнения по валу, подшипников) | шт | 2 | 2024г. |
| Ревизия насосов ХВС «GRUNDFOS» | шт | 3 | 2024г. |
| Промывка системы отопления | - | - | август 2024г. |
| Гидравлический испытания системы отопления | - | - | август 2024г. |
| Получение допуска многоканального узла учета тепловой энергии | ед. | 1 | август 2024г. |
| Монтаж крана шарового на дренажной линии | ед. | 1 | 2024г. |
| Замена манометров трубопровода отопления и ГВС | ед. | 6 | 2024г. |