г. Новороссийск, ул. Карла Маркса 17

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2024г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка дополнительных камер видеонаблюдения | 4 ед. | 2024г. |
| 2. | Ремонт ограждения дворовой территории (ремонт последствия дтп грузового автомобиля) | 6 пог.м. | 2024г. |
| 3. | Ремонт дверей в местах общего пользования | 12 заявок | 2024г. |
| 4. | Косметический ремонт и покраска подъезда 5 этажа | 1 этаж | 2024г. |
| 5. | Покраска газопровода по фасаду дома | фасад | 2024г. |
| 6. | Покраска металлических перилл ограждений, лавочек на дворовой территории | 40 пог.м. | 2024г. |
| 7. | Установка доводчиков на дверях в помещениях общего пользования | 3 ед. | 2024г. |
| 8. | Ремонт фасада 1-й этаж дома | 10 кв.м. | 2024г. |
| 9. | Покраска подпорной стены | 12 пог.м. | 2024г. |
| 10. | Замена светодиодных ламп на этажах (энергосберегающие) | 8 шт. | 2024г. |
| 11. | Замена клапана долива воды в накопительном баке | 1 ед. | 2024г. |
| 12. | Герметизация примыкания балкона к фасаду на балконах 10, 16 этажей | 20 пог.м. | 2024г. |
| 13. | Ремонт отлива на пристройке МКД нежилые помещения | 3 кв.м. | 2024г. |
| 14. | Ревизия насосной станции ХВС | 2 ед. | 2024г. |
| 15. | Чистка и покраска емкости (снаружи) накопления питьевой воды. | 1 ед. | 2024г. |
| 16. | Ремонт системы отопления офисных помещений (сварочные работы) | 4 пог.м. | 2024г. |
| 17. | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов | 65 квартир | 2024г. |
| 18. | Уборка и вывоз мусора с территории подвала-паркинга | 8 куб.м. | 2024г. |
| 19. | Косметический ремонт, покраска стен паркинга (подготовка убежища от БПЛА) | 300 кв.м. | 2024г. |
| 20. | Ремонт системы уличного освещения | придомовая территория | 2024г. |
| 21. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации дома, ревизия ЗРА | территория МКД | 2024г. |