г. Новороссийск, ул. Леднева 2

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2024г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Покраска бордюров и побелка деревьев | дворовая территория | 2024г. |
| 2. | Покраска лавочек и детских качелей (ремонт замена брусьев) | дворовая территория | 2024г. |
| 3. | Покос травы, обрезка деревьев, кустарников | 4 раза | 2024г. |
| 4. | Ремонт наружной системы освещения | 3 ед. | 2024г. |
| 5. | Замена энергосберегающих светильников в подъездах | 7 ед. | 2024г. |
| 6. | Восстановление электроснабжения в квартирах | 11 заявок | 2024г. |
| 7. | Ремонт лифтового оборудования (двери шахты и кабины подъезд 2) | 1 ед. | 2024г. |
| 8. | Косметический ремонт входных групп, подъезда 1-х этажей дома | 3 подъезда | 2024г. |
| 9. | Ремонт и регулировка привода ворот | 1 ед. | 2024г. |
| 10. | Герметизация межпанельных швов (фасад дома) | 70 пог.м. | 2024г. |
| 11. | Ремонт системы ГВС, установка шаровых кранов | 4 ед. | 2024г. |
| 12. | Прочистка засоров общедомовой системы канализации | 7 заявок | 2024г. |
| 13. | Ремонт системы канализации | 6 пог.м. | 2024г. |
| 14. | Обследование и прочистка вентканалов | 106 квартир | 2024г. |
| 15. | Ремонт трубопровода ГВС | 4 пог.м. | 2024г. |
| 16. | Замена кранов шаровых на общедомовой системе отопления | 2 ед. | 2024г. |
| 17. | Ямочный ремонт на дворовой территории | 4 кв.м. | 2024г. |
| 18. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка | внутр. система отопления | 2024г. |