г. Новороссийск, ул. Молодежная 30

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2024г.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем фактически выполненных работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Покраска ограждений полисадника | кв.м. | 60 пог.м. | 2024г. |
| 2. | Покос травы | дворовая территория | 4 раза | 2024г. |
| 3. | Обрезка деревьев и кустарников | дворовая территория | 2 раза | 2024г. |
| 4. | Изготовление и монтаж металлического ограждения палисадника в торце дома | пог.м. | 30 | 2024г. |
| 5. | Покраска бордюров по периметру дома | пог.м. | 190 | 2024г. |
| 6. | Ремонт и покраска лавочек и детских качелей | шт. | 6 | 2024г. |
| 7. | Ремонт мягкой кровли (укладка слоя над кв. 79, 80) | кв.м. | 100 | 2024г. |
| 8. | Устранение протечек системы канализации (замена стояка) | пог.м. | 6 | 2024г. |
| 9. | Ремонт лифта (блок управления дверьми) подъезд 1 | ед. | 1 | 2024г. |
| 10. | Сварочные работы (ремонт стояков ХВС) | пог.м. | 6 | 2024г. |
| 11. | Ремонт межпанельных швов квартиры 26, 30, 78 | пог.м. | 48 | 2024г. |
| 12. | Ремонт системы освещения МОП (установка диодных светильников) | шт. | 11 | 2024г. |
| 13. | Ремонт системы отопления в квартирах | ед. | 4 | 2024г. |
| 14. | Установка системы автоматического открывания ворот в случае прибытия аварийных служб | ед. | 1 | 2024г. |
| 15. | Проверка вентканалов | ед. | 80 квартир | 2024г. |
| 16. | Покраска газопровода на фасаде дома | ед. | периметр мкд | 2024г. |
| 17. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка | мкд | внутр. система отопления | 2024г. |