г. Новороссийск, ул. Серова д. 17

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту и содержанию общего имущества за 2024г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Период выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт домофонной системы доступа «Визит», Замена панели вызова домофона на калитке, замена кнопки выхода | 2 ед | 2024г. |
| 2. | Ремонт ворот паркинга, наладка автоматического устройства открытия/закрытия | 1 ед. | 2024г. |
| 3. | Замена дверных доводчиков на подъездных дверях и калитке | 3 ед. | 2024г. |
| 4. | Замена электромагнитного замка на входной двери (подъезд 2) | 1ед. | 2024г. |
| 5. | Ремонт системы наружного освещения (замена, фотореле) | 1 ед. | 2024г. |
| 6. | Устранение неисправности в работе станции управления лифта (подъезд 2) | 1 ед. | 2024г. |
| 7. | Замена блока управления привода дверьми лифта (подъезд 2) | 1 ед. | 2024г. |
| 8. | Ремонт системы телевидения Триколор (подъезд 2) | 1 ед. | 2024г. |
| 9. | Ремонт системы освещения в местах общего пользования, замена светильников | 11 ед. | 2024г. |
| 10. | Установка новогодней елки с гирляндами | 1 ед. | 2024г. |
| 11. | Ремонт, очистка и покраска лавочек на дворовой территории (с заменой брусьев) | 4 ед. | 2024г. |
| 12. | Завоз песка в детскую песочницу | 0,5 куб.м. | 2024г |
| 13. | Замена клапанов (поплавковые) в баках накопителях воды | 3 ед. | 2024г. |
| 14. | Замена гидроаккумуляторов блока управления насосной станции холодного водоснабжения | 4 ед. | 2024г. |
| 15. | Помывка окон в МОП подъезды 1,2 | 26 ед. | 2024г. |
| 16. | Замена разбитых облицовочных плит на фасаде дома цоколь | 4 кв.м. | 2024г. |
| 17. | Ремонт отливов на крыше дома (подьезд 1) | 8 пог.м. | 2024г. |
| 18. | Ремонт фасада дома (заделка и герметизация кирпичных швов) | 60 кв.м. | 2024г. |
| 19. | Прочистка общедомовой системы канализации. | 30 пог.м. | 2024г. |
| 20. | Обследование дымовых и вентиляционных каналов | 95 квартир | 2024г. |
| 21. | Установка отливов на балконе технического этажа (прочистка дренажных отверстий) | 8 пог.м. | 2024г. |
| 22. | Вывоз крупногабаритного строительного мусора (по заявкам, также со двора) | 16 куб.м. | 2024г. |
| 23. | Поддержание работоспособности системы видеонаблюдения (периметр дома, подъезды, паркинг) | 10 камер | 2024г. |