г. Новороссийск , ул. Южная, 1

Перечень фактически выполненных работ по текущему ремонту жилого/нежилого помещения за 2024г.

| Наименование работ | Единица измерения | Объем фактически выполненных работ | Сроки выполнения/периодичности |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Южная 1 |  |  |  |
| Ремонт теплотрассы диаметр 157 (сварочные работы) подвал подъезд 5 | ед. | 1 | 2024г. |
| Ремонт трубопровода отопления в технологическом колодце диаметр 157 (сварочные работы, замена участка трубы) | пог.м. | 6 | 2024г. |
| Ремонт магистрального трубопровода отопления диаметр 100 мм | пог.м. | 8 | 2024г. |
| Замена воздухоотводчиков на системе отопления и ГВС | шт | 12 | 2024г. |
| Ревизия ЗРА в тепловых пунктах | ед. | 44 | 2024г. |
| Промывка и опрессовка системы отопления | ед. | мкд | 2024г. |
| Ремонт насосной станции ХВС (ремонт уплотнения по валу, замена подшипников) | ед. | 3 агрегата | 2024г. |
| Ремонт системы холодного водоснабжения (замена обратного клапана) подъезд 3 | ед. | 1 | 2024г. |
| Ремонт трубопровода холодного водоснабжения подъезд 5 | пог.м. | 12 | 2024г. |
| Прочистка системы канализации в подвалах мкд | пог.м. | 60 | 2024г. |
| Ремонт системы канализации в подвалах подъезд 3, 4 | пог.м. | 18 | 2024г. |
| Замена светильников в подъезде | ед. | 47 | 2024г. |
| Ремонт светильников и замена ламп в тамбурах | ед. | 39 | 2024г. |
| Замена вводного автомата в щитовой подъезд 4 | ед. | 2 | 2024г. |
| Покраска ограждений дорожного полотна, тротуаров, бордюрного камня, скамеек, детских аттракционов | м.п. | 200 | 2024г. |
| Ремонт и покраска металлических дорожных ограждений | м.п. | 50 | 2024г. |
| Замена этажных дверей (дерево) в МОП | шт | 4 | 2024г. |
| Ремонт этажных дверей в МОП и восстановление стекол | шт | 16 | 2024г. |
| Косметический ремонт и покраска подвала | кв.м. | 1500 | 2024г. |
| Восстановление шпатлевочного слоя плиты перекрытия переходных балконов | шт. | 3 | 2024г. |
| Покраска входных дверей и запасных выходов в подъезды | шт | 16 | 2024г. |
| Установка возвратных пружин и механизмов на этажных дверях | шт | 18 | 2024г. |
| Очистка от ржавчины и покраска перил и пандусов неж. помещения |  | периметр мкд | 2024г. |
| Покраска подпорной стены на спортивной площадке | м2 | 36 | 2024г. |
| Косметический ремонт лифтовых холлов (3 подъезд) | м2 | 112 | 2024г. |
| Ремонт плиточных покрытий | м2 | 10 | 2024г. |
| Ремонт привода дверей в лифтах, устранение следов вандализма подъезд 1, 2, 3, 4, 5 (грузопассажир) | ед. | 5 | 2024г. |
| Замена магнитных пускателей на лифтах (1,5 подъезды) | ед. | 2 | 2024г. |
| Ремонт лифтового оборудования (замена тормозных колодок, ремонт редуктора, замена подшипников, станции управления) 1-5 подъезды | ед. | 10 | 2024г. |
| Установка противошумных покрытий на дверях лифта | ед. | 3 | 2024г. |
| Монтаж решетки ограждения проход на крышу 2 подъезд | ед. | 1 | 2024г. |
| Ремонт домофонной системы (панель вызова, блок управления) | ед | 7 | 2024г. |
| Выполнение работ по ремонту домофонов (квартирных) | ед | 43 | 2024г. |
| Замена доводчиков на подъездных входных дверях | ед | 4 | 2024г. |
| Ремонт мягкой кровли | м2 | 23 | 2024г. |
| Проверка вентканалов | ед. | 24 | 2024г. |

г. Новороссийск , пр. Дзержинского, 225

| просп. Дзержинского, 225 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт лифтового оборудования (замена тормозных колодок) подъезд 1,2 | ед. | 2 | 2024г. |
| Косметический ремонт, покраска стен подвала | м2 | 1700 | 2024г. |
| Замена прожекторов освещения на фасаде | ед. | 3 | 2024г. |
| Ремонт и покраска перил по периметру дома (нежилые помещения) | пог.м. | 60 | 2024г. |
| Косметический ремонт входных групп и первого этажа фасада (1,2) | м2 | 80 | 2024г. |
| Замена энергосберегающего прожектора (освещение дворовой территории над подъездом) | шт | 2 | 2024г. |
| Ремонт плиточных покрытий | м2 | 7 | 2024г. |
| Герметизация мягкой кровли над нежилыми помещениями 1-го этажа | м2 | 6 | 2024г. |
| Ремонт входной двери в подъезд с заменой доводчика | шт. | 1 | 2024г. |
| Покраска ограждений детской игровой площадки | м.п. | 30 | 2024г. |
| Покраска и ремонт лавочек, качелей на детской площадке | шт | 6 | 2024г. |
| Покраска бордюра вдоль дорожного полотна | м.п. | 80 | 2024г. |
| Ремонт системы домофона в квартирах | шт | 7 | 2024г. |
| Ремонт системы доступа в подъезды | ед. | 2 | 2024г. |
| Ремонт светильников в подъезде | шт | 3 | 2024г. |
| Замена светильников в подъезде | ед. | 8 | 2024г. |
| Прочистка общедомовой канализации | пог.м. | 36 | 2024г. |
| Опрессовка системы отопления | мкд | - | 2024г. |
| Ревизия системы ГВС и отопления, промывка, гидравлические испытания в рамках подготовки к зиме | мкд | - | 2024г. |
| Покраска входных дверей в подъезды | шт. | 2 | 2024г. |
| Покраска входных дверей в подвальные помещения | шт. | 2 | 2024г. |
| Завоз песка в песочницу 2 раза | м3 | 2 | 2024г. |
| Ремонт и покраска подпорной стены | м2 | 80 | 2024г. |
| Ремонт воронок ливнестока 2 подъезд | ед. | 2 | 2024г. |
| Ремонт системы канализации с заменой трубы | пог.м. | 6 | 2024г. |
| Проверка вентканалов | ед | 64 квартиры | 2024г. |

| Центральный тепловой пункт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ревизия ЗРА на системе ГВС и отопления | шт | 38 | Июнь-август 2024г. |
| Промывка теплообменников | шт | 4 | Июнь-август 2024г. |
| Очистка и грязевиков на системе отопления и тепловом вводе ЦТП | шт | 2 | 2024г. |
| Промывка бака аккумулятора ГВС | шт | 1 | август 2024г. |
| Откачка грунтовых вод с технологических колодцев | ед. | постоянно | 2024г. |
| Ревизия повысительных насосов «GRUNDFOS» | шт | 2 | август 2024г. |
| Ревизия станции ГВС VILO, ремонт насосов | шт | 2 | август 2024г. |
| Ремонт циркуляционных насосов отопления «ОМЕГА» (с заменой уплотнения по валу, подшипников) | шт | 2 | 2024г. |
| Ревизия насосов ХВС «GRUNDFOS» | шт | 3 | 2024г. |
| Промывка системы отопления | - | - | август 2024г. |
| Гидравлический испытания системы отопления | - | - | август 2024г. |
| Получение допуска многоканального узла учета тепловой энергии | ед. | 1 | август 2024г. |
| Монтаж крана шарового на дренажной линии | ед. | 1 | 2024г. |
| Замена манометров трубопровода отопления и ГВС | ед. | 6 | 2024г. |