г. Новороссийск, Южная, 1А

Перечень фактически выполненных работ по текущему ремонту МКД в 2024г.

| Наименование работ | Единица измерения | Объем фактически выполненных работ | Сроки выполнения/периодичности |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Южная 1А |  |  |  |
| Ремонт мягкой кровли крыши (настил нового слоя) | м2 | 600 | 2024г. |
| Выполнение заявок по ремонту домофона в квартирах | ед. | 18 | 2024г. |
| Ремонт вызывной панели домофона (подъезд 1) | ед. | 1 | 2024г. |
| Ремонт лифтового оборудования (демонтаж, ремонт и монтаж приводов дверей подъезд 1,2) | ед. | 2 | 2024г. |
| Замена блока управления привода дверьми лифта (подъезд 1 пассажир) | ед. | 1 | 2024г. |
| Ремонт грузового лифта (разборка редуктора, замена подшипников, замена канатов (подъезд 1 грузопассажир) | ед. | 1 | 2024г. |
| Замена светильников МОП | ед. | 28 | 2024г. |
| Выполнение заявок собственников по электроснабжению | ед. | 21 | 2024г. |
| Ремонт системы освещения МОП, замена ламп освещения | ед. | 27 | 2024г. |
| Покраска ограждений дорожного полотна и тротуаров. Покраска бордюров | пог.м. | 40 | 2024г. |
| Покраска ограждений палисадника | пог.м. | 30 | 2024г. |
| Ремонт и покраска лавочки | ед. | 1 | 2024г. |
| Герметизация примыканий балконов на крыше (по заявкам собственников) | ед. | 1 | 2024г. |
| Косметический ремонт подъезда 1 этаж | м2 | 80 | 2024г. |
| Ремонт этажных дверей в МОП | ед. | 12 | 2024г. |
| Установка возвратных пружин и механизмов на этажных дверях | ед | 10 | 2024г. |
| Покраска дверей в местах общего пользования | шт | 5 | 2024г. |
| Ремонт провала тротуарной плитки (у входа подъезд 2) | м2 | 3 | 2024г. |
| Герметизация плиты перекрытия (нежилые помещения) | м2 | 4 | 2024г. |
| Проверка вентканалов | ед. | 10 | 2024г. |
| Прочистка межквартальной системы канализации | ед. | 6 | 2024г. |
| Выполнение заявок по холодному и горячему водоснабжению (в т.ч. сварочные работы) | ед. | 32 | 2024г. |
| Ремонт общедомовой системы канализации | пог.м | 6 | 2024г. |
| Замена воздухоотводчиков на системе отопления и ГВС | шт | 4 | 2024г. |
| Подготовка дома к ОЗП.Промывка системы отопления, ГВС и опрессовка | Ед. | Мкд | 2024г. |