План работ по текущему ремонту на 2025 г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Период выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой дом Исаева д. 4 |  |  |  |
| 1. | Покраска бордюров | придомовая территория |  | март-апрель |
| 2. | Покраска скамеек, детских качелей на территории МКД | 12 ед. |  | март-апрель |
| 3. | Покраска ограждения территории полисадника (1,2,3,4 подъезды) | дворовая территория МКД |  | март-апрель |
| 4. | Монтаж системы диспетчерской интернет-связи в машинные отделения лифтов | 4 ед. |  | 2025 г. |
| 5. | Обрезка деревьев, покос травы на придомовой территории МКД | 4 раза |  | 2025г. |
| 6. | Изготовление детской песочницы во двор | 1 ед. |  | 2025г. |
| 7. | Восстановление поверхности стен в подъездах (после вандализма). | 4 ед. |  | 2025г. |
| 8. | Покраска дверей выхода на крышу | 4 ед. |  | 2025г. |
| 9. | Ремонт частотного преобразователя лифта | 1 ед. |  | 2025г. |
| 10. | Покраска дверей входных групп | 4 ед. |  | 2025г. |
| 11. | Ревизия системы канализации в подъездах | 4 ед. |  | 2025г. |
| 12. | Восстановление посадочной площадки у лифта | 8 ед. |  | 2025г. |
| 13. | Проверка и прочистка вентканалов | 130 квартир |  | 2025г. |
| 14. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка | дворовая территория |  | 2025г. |