План работ по текущему ремонту в 2025 г.

Жилой дом - Молодежная 24

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обрезка зеленых насаждений по периметру дворовой территории и побелка деревьев | 2 раза | 2025г. |
| 2. | Покраска бордюров, детских аттракционов ограждений на дворовой территории | 220 м.п. | 2025г. |
| 3. | Покос травы | 4 раза | 2025г. |
| 4. | Покраска лавочек на детской площадке | 4 ед. | 2025г. |
| 5. | Ремонт межпанельных швов | 12 пог.м. | 2025г. |
| 6. | Покраска входных дверей в подъезд | 2 ед. | 2025г. |
| 7. | Ремонт системы доступа в подъезд | 2 ед. | 2025г. |
| 8. | Обследование вентканалов | 80 квартир | 2025г. |
| 9. | Ремонт кровли | 10 кв.м. | 2025г. |
| 10. | Ремонт канализации в подвале | 5 пог.м. | 2025г. |
| 11. | Поверка узла учета тепловой энергии | 1 ед. | 2025г. |
| 12. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка | внутр. система отопления | 2025г. |