План работ по текущему ремонту общего имущества

многоквартирного дома в 2025г.

ул. Серова д. 17

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт и регулировка привода ворот паркинга | 1 ед. | 2025г. |
| 2. | Ремонт плиточных покрытий по периметру дома | территория мкд | 2025г. |
| 3. | Регулировка доводчиков на входных дверях 1 этаж | 4 ед. | 2025г. |
| 4. | Гидроизоляция кирпичной кладки на фасаде (подъезд 2) | 20 кв.м. | 2025г. |
| 5. | Покраска и ремонт лавочек на дворовой территории | 4 ед. | 2025г. |
| 6. | Завоз песка в детскую песочницу | 0,5 куб.м. | 2025г. |
| 7. | Технический осмотр кровли на крыше, отливов | крыша мкд | 2025г. |
| 8. | Посадка растений в цветочницы на дворовой территории (при необходимости) | 5 ед. | 2025г. |
| 9. | Покраска стен в подъезде на 1-м этаже (тамбур) | 12 кв.м. | 2025г. |
| 10. | Обслуживание общедомовых приборов учета, снятие показаний | ежемес. | 2025г. |
| 11. | Ревизия общедомовой системы канализации | мкд | 2025г. |
| 12. | Ревизия и обслуживание повысительной станции водоснабжения | 3 агрегата | 2025г. |
| 13. | Замена гидроаккумулятора на станции холодного водоснабжения | 1 ед. | 2025г. |
| 14. | Проверка вентканалов | 95 квартир | 2025г. |
| 15. | Очистка металлических решеток и приямков. Прочистка ливневой канализации. | территория мкд | 2025г. |
| 16. | Очистка фасада 1-го этажа, вентиляционных труб от наклеек и объявлений | придомовая территория | 2025г. |
| 17. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации дома. | мкд | 2025г. |