План работ по текущему ремонту в 2025г.

Жилой дом – Любимый д. 10

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка кровли крыши МКД, вынос мусора | крыша | 2025г. |
| 2. | Замена входной двери в подъезд по согласованию с собственниками | 1 ед. | 2025г. |
| 3. | Покраска бордюров, металлических ограждений | периметр дома | 2025г. |
| 4. | Покраска лавочки | 1 ед. | 2025г. |
| 5. | Ревизия станции холодного водоснабжения | 1 ед. | 2025г. |
| 6. | Покраска стен в подъезде (холл) частично, лестничные клетки | 1 этаж, лестница | 2025г. |
| 7. | Покраска стены пандуса, цокольной стены дома | 60 кв.м. | 2025г. |
| 8. | Ремонт выходов вентиляционных труб на крыше (при необходимости) | мкд | 2025г. |
| 9. | Проклейка ступеней пандуса антискользящей лентой (при необходимости) | пандус, ступени | 2025г. |
| 10. | Замена ламп и ремонт светильников в подъезде на этажах | подъезд | 2025г. |
| 11. | Осмотр и прочистка ливнестоков с крыши | 4 ед. | 2025г. |
| 12. | Диагностика системы доступа в подьезд | 1 ед. | 2025г. |
| 13. | Подготовительные работы к осенне-зимнему периоду | МКД | 2025г. |