Край. Краснодарский, г. Новороссийск, ул. Молодежная, д. 30

- Общие сведения

| № | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь помещений | 4258 |
| 2 | В том числе жилых помещений | 2559,4 |
|  | - нежилых помещений | 0 |
|  | -помещений общего пользования | 229 |
| 3 | Кадастровый номер | 0 |
| 4 | Год ввода в эксплуатацию | 1995 |
| 5 | Состояние | Исправный |
| 6 | Домом управляет | ООО «ЮгНовоСервис» |

- Общая характеристика

| № | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Серия, тип проекта | Серийный |
| 2 | Описание местоположения | Жилой многоквартирный дом расположен в 14-ои микрорайоне |
| 3 | Индивидуальное наименование дома | Многоквартирный дом |
| 4 | Тип жилого дома | Многоквартирный дом |
| 5 | Год ввода в эксплуатацию | 1995 |
| 6 | Материал стен | Панельное |
| 7 | Тип перекрытий | Железобетонное |
| 8 | Этажность | 10 |
| 9 | Количество подъездов | 2 |
| 10 | Количество лифтов | 2 |
| 11 | Общая площадь, м2 | 4258 |
| 12 | Площадь жилых помещений всего, м2 | 2559,4 |
|  | -частная | 2559,4 |
|  | -муниципальная | 0.00 |
|  | -государственная | 0.00 |
| 13 | Площадь нежилых помещений, м2 | 0 |
| 14 | Площадь участка,м2 | 0.00 |
| 15 | Площадь придомовой территории,м2 | 0.00 |
| 16 | Инвентарный номер | 0 |
| 17 | Кадастровый номер участка | 0 |
| 18 | Количество квартир | 80 |
| 19 | Количество жителей |  |
| 20 | Количество лицевых счетов | 80 |
| 21 | Конструктивные особенности дома | Многоквартирный жилой дом |
| 22 | Удельная тепловая характеристика здания |
|  | -фактический удельный расход, Вт/МЗСград | 0.00 |
|  | -нормативный удельный расход, Вт/МЗСград | 0.00 |
| 23 | Класс энергоэффективности | С |
| 24 | Дата проведения энергетического аудита | 11.01.1995 |
| 25 | Дата начала приватизации | 11.01.1995 |

- Состояние дома

| № | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая степень износа | 10.00% |
| 2 | Степень износа фундамента | 10.00% |
| 3 | Степень износа несущих стен | 10.00% |
| 4 | Степень износа перекрытий | 10.00% |

- Конструктивные элементы дома

| № | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Фасад |
| 1 | Площадь фасада общая, м2 | 4140,00 |
| 2 | Площадь фасада оштукатуренная, м2 | 0.00 |
| 3 | Площадь фасада неоштукатуренная, м2 | 0.00 |
| 4 | Площадь фасада панельная,м2 | 4140,00 |
| 5 | Площадь фасада , облицованная плиткой, м2 | 0.00 |
| 6 | Площадь фасада, облицованная сайдингом, м2 | 0.00 |
| 7 | Площадь фасада деревянная, м2 | 0.00 |
| 8 | Площадь утепленного фасада с отделкой декоративной штукатуркой, м2 | 0.00 |
| 9 | Площадь утепленного фасада с отделкой плиткой,м2 | 0.00 |
| 10 | Площадь утепленного фасада с отделкой сайдингом, м2 | 0.00 |
| 11 | Площадь отмостки,м2 | 138,00 |
| 12 | Площадь остекления мест общего пользования (дерево), м2 | 0.00 |
| 13 | Площадь остекления мест общего пользования (пластик), м2 | 0.00 |
| 14 | Площадь индивидуального остекления (дерево), м2 | 0.00 |
| 15 | Площадь индивидуального остекления (пластик), м2 | 0.00 |
| 16 | Площадь металлических дверных заполнений, м2 | 6,80 |
| 17 | Площадь иных дверных заполнений, м2 | 0.00 |
| 18 | Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
| Кровля |
| 19 | Площадь кровли общая, м2 | 884,00 |
| 20 | Площадь кровли шиферная скатная, м2 | 0.00 |
| 21 | Площадь кровли металлическая скатная, м2 | 0.00 |
| 22 | Площадь кровли иная скатная, м2 | 0.00 |
| 23 | Площадь кровли плоская, м2 | 884,00 |
| 21 | Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 0 |
| Подвал |
| 25 | Сведения о подвале | 0.00 |
| 26 | Площадь подвальных помещений (включая помещения подвала и техподполье, если оно требует ремонта) | 0 |
| 27 | Год проведения последнего капитального ремонта подвальных помещений | 0 |
| Помещения общего пользования |
| 28 | Площадь помещений общего пользования, м2 | 673,30 |
| 29 | Год проведения последнего ремонта помещений общего пользования | 0 |
| Мусоропроводы |
| 30 | Количество мусоропроводов в доме | 2 |
| 31 | Год проведения последнего капитального ремонта мусоропровода | 0 |

- Инженерные системы

| № | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Система отопления |
| 1 | Тип | центральное |
| 2 | Количество элеваторных узлов системы отопления | 2 |
| 3 | Длина трубопроводов системы отопления, м | 0.00 |
| 4 | Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления | 0 |
| 5 | Количество точек ввода отопления | 1 |
| 6 | Количество узлов управления отоплением | 1 |
| 7 | Количество общедомовых приборов учета отопления | 0 |
| 8 | Отпуск отопления производится | По показаниям общедомовых ПУ |
| Система горячего водоснабжения |
| 9 | Тип | Централизованная открытая |
| 10 | Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м | 0.00 |
| 11 | Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения | 0 |
| 12 | Количество точек ввода горячей воды | 1 |
| 13 | Количество узлов управления поставкой горячей воды | 1 |
| 14 | Количество общедомовых приборов | 1 |
| 15 | Отпуск горячей воды производится | По показаниям общедомовых ПУ |
| Система холодного водоснабжения |
| 16 | Тип | централизованное |
| 17 | Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м | 0.00 |
| 18 | Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения | 0 |
| 19 | Количество точек ввода холодного воды | 1 |
| 20 | Количество общедомовых приборов учета холодной воды | 1 |
| 21 | Отпуск холодной воды производится | По показаниям общедомовых ПУ |
| Система водоотведения (канализации) |
| 22 | Тип | централизованная |
| 23 | Длина трубопроводов системы водоотведения, м | 0.00 |
| 21 | Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации) | 0 |
| Система электроснабжения |
| 25 | Система электроснабжения | централизованное |
| 26 | Длина сетей в местах общего пользования, м | 0.00 |
| 27 | Год проведения последнего капитального ремонта системы электроснабжения | 0 |
| 28 | Количество точек ввода электричества | 2 |
| 29 | Количество общедомовых приборов учета электричества | 2 |
| 30 | Отпуск электричества производится | По показаниям общедомовых ПУ |
| Система газоснабжения |
| 31 | Вид системы газоснабжения | централизованное |
| 32 | Длина сетей, соответствующих требованиям | 0.00 |
| 33 | Длина сетей, не соответствующих требованиям | 0.00 |
| 34 | Год проведения последнего капитального ремонта системы газоснабжения | 0 |
| 35 | Количество точек ввода газа | 1 |
| 36 | Количество общедомовых приборов учета газоснабжения | 0 |
| 37 | Отпуск газоснабжения производится | По нормативам или квартирным ПУ |

- Лифты

| № | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лифт №1 |
|  | -номер подъезда | 1 |
|  | -заводской номер | 1879с-94 |
|  | -количество остановок | 10 |
|  | -грузоподъемность, кг | 400 |
|  | -год ввода в эксплуатацию | 1996 |
|  | -год проведения последнего капремонта | 2008 |
|  | -плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 01.07.2021 |
|  | изготовитель | Совместное Российско-Узбекское предприятие «Востоклифт» |
| 2 | Лифт№2 |
|  | -номер подъезда | 2 |
|  | -заводской номер | 1880с-94 |
|  | -количество остановок | 10 |
|  | -грузоподъемность, кг | 400 |
|  | -год ввода в эксплуатацию | 1996 |
|  | -год проведения последнего капремонта | 1999 |
|  | -плановый срок замены (вывода из эксплуатации) | 01.07.2021 |
|  | изготовитель | Совместное Российско-Узбекское предприятие «Востоклифт» |