г. Новороссийск, ул. Исаева 4

Перечень фактически выполненных работ

по текущему ремонту общего имущества за 2015г.

| № п\п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой дом Исаева д. 4 |
| 1. | Обустройство цветочницы (4 подъезд) | 1 шт. | 2015г. |
| 2. | Возведение навеса для плетущихся растений 3,4 подъезд. | 2 ед. | 2015г. |
| 3. | Посадка зеленых насаждений | 25 ед. | 2015г. |
| 4. | Установка урны на территории детской площадки | 1 шт. | 2015г. |
| 5. | Замена поврежденной канализационной трубы (1 подъезд) | 15 м.п. | 2015г. |
| 6. | Покраска бордюров на дворовой территории |  | 2015г. |
| 7. | Монтаж ограждения полисадника 1-й подъезд | 10 м.п. | 2015г. |
| 8. | Покраска лавочек, детских качелей | 12шт. | 2015г. |
| 9. | Ревизия системы отопления |  | 2015г. |
| 10. | Ревизия системы горячего водоснабжения |  | 2015г. |
| 11. | Регулировка системы отопления и ГВС |  | 2015г. |
| 12. | Опрессовка системы отопления |  | 2015г. |
| 13. | Освидетельствование лифтов | 4 шт. | 2015г. |
| 14. | Ремонт лифта 3-й подъезд (с заменой блока управления) | 1 шт | 2015г. |
| 15. | Установка табличек по периметру дворовой территории | 3 шт | 2015г. |
| 16. | Обрезка деревьев, кустарников, покос травы | 4 раза | 2015г. |
| 17. | Подготовка и покраска металлических дверей выхода на крышу | 4 ед. | 2015г. |
| 18. | Проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду эксплуатации домов, ревизия ЗРА, промывка системы отопления, опрессовка |  | 2015г. |